* **Претензия о незаконном размещении вывески «Красное - Белое» ООО «Альфа-М».**
* **Подготовка искового заявления о взыскание задолженности» ООО «Тандер» (магазин Магнит).**
* **Ремонт лестниц из парадной в подвал в количестве 4-х штук.**
* **Замена аварийного стояка ГВС от розлива, подвал, нежилое помещение 17-Н, кв. 175, 182.**
* **Оплата юриста по делу истец Нефедова Е. ответчик ТСЖ «ОНЕГА» о признание правления нелегитимным и ликвидации ТСЖ «ОНЕГА».**
* **Оплата по очистке 9-ти дренажных колодцев с вывозом мусора.**
* **Замена аварийного стояка ХВС от розлива, подвал, нежилое помещение 17-Н, кв. 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224.**
* **Оплата юриста март-апрель 2018.**
* **Покос травы.**
* **Вывоз КБО.**
* **Прочистка наружных дренажных колодцев и ливневой системы.**
* **Замена аварийного стояка ХВС от розлива, нежилое помещение 31-Н (подвал), кв. 174, 181, 188, 195, 202, 209, 216, 223.**
* **Устранение засора фановой трубы из квартир № 171, 178, подвал.**
* **Замена с прочисткой вытяжных стояков канализационных труб.**
* **Оплата юриста май-июнь 2018г.**
* **Списание сломавшегося факса.**
* **Чистка и видео инспекция вентиляционных каналов, диагностика воздухообмена по помещениям кухонь, ванных комнат, санузлов.**
* **Ремонт по восстановлению общедомового имущества МКД 14 в нежилом помещении 31-Н (подвал).**
* **Обращение в Роспотребнадзор об административных нарушений «Красное-Белое», «Норман», «Автаев-клуб».**
* **Оплата юриста июль-октябрь 2018г.**
* **Обращение об административном нарушении работы клуба « Автаев -клуб» (ООО «Возрождение») в ГУМСЧ России.**
* **Определение состояния зеленых насаждений на территории ТСЖ «ОНЕГА».**
* **Мойка и дезинфекция внутренних частей ствола мусоропровода в том числе мусороприемных камер 4-х парадных.**
* **Замена крепления розлива теплоснабжения «прямого» трубопровода от 1 элеваторного узла.**
* **Замена аварийного стояка ХВС от розлива, подвал, кв. 113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162.**
* **Покос травы.**
* **Уборка свалившегося дерева с территории ТСЖ «ОНЕГА».**
* **Ответ на обращение жильцов 2-й парадной (8,9 этаж) о некачественной подаче ХВС (напор), ГВС (температура).**
* **Уборка листвы.**
* **Заключение прямых договоров водопотребление и водоотведение с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».**
* **Ответ на жалобу в Кировскую администрацию и прокуратуру Кировского района жильца квартиры № 70, 111, 107, 108.**
* **Проведение почерковедческой экспертизы в рамках искового заявления о привлечения соответчика о задолженности коммунальных услуг и кап. ремонт Нефедова Д.В.**
* **Ремонт уличных козырьков квартир 50, 167.**
* **Оплата юриста ноябрь- декабрь 2018г.**
* **Замена деревянных лестничных окон на пластиковые в количестве 12 шт. на чердаках и 9-х этажах 4-х парадных.**
* **Установка регулировочного крана ГВС в 4-й парадной (элеватор).**
* **Замена уличных светильников на светодиодные в количестве 4-х шт.**